	269R

	Bouton poussoir boîtier métallique

[image: image1.png]



· Contact à double circuit pour une signalisation multiple. 

· [image: image2.jpg]


Poussoir conçu pour un fonctionnement totalement silencieux 

· Bornier orienté à 45° avec une borne libre pour l'utilisation de résistance d'équilibrage 

· Adhésif double-face pour un montage temporaire avant fixation définitive 

· Température de fonctionnement: -10° à +60°C 

· Dimensions: 90 x 63 x 30 mm 
	


