[image: image1.png]TKU4

Contact de surveillance de gache
Gontact mécanicue inverseur NO/NF, installé & I'ntérieur d'une géche,
il permet de contrdler la position du péne.

Puissance max. 25W max.
Pouvair de coupure 1A max.
Alimentation bagse tension
Force de commande 400g mex.

Course selon type/long. d'axe 4 & 7mm
Température de fonctionnement -20 & +50°C
Poids 0,033kg




[image: image2.png]



